锁相放大器测试

输入噪声测试

有堵头：

结果符合官方宣传：3nV/Hz^(1/2)

无堵头：

接输出：

过运放：

两个部分：

10^3~10^4：类似1/f噪声

>5*10^4：45.79nV/Hz^(1/2)，

输入噪声测试2

IN堵/不堵：

IN-OUT，OUT开关闭合/不闭合：

IN-运放，运放无输入，输入-OUT且开关闭合，输入-OUT且开关不闭合：